АДМИНИСТРАЦИЯ  КУНЬЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

  ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2024 г. № 46
с. Бараново

	Об утверждении Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования "Куньевский сельсовет"
Горшеченского района Курской области  на 2024-2033 годы.


   В соответствии с Федеральным законом от 06.октября .2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом  МО « Куньевский  сельсовет»  Горшеченского района  Курской области принятым Решением   Собрания депутатов   Куньевского сельсовета Горшеченского района Курской области № 1 от 30.05.2005 г., зарегистрирован Главным управлением  Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу 15.11.2005г., государственный регистрационный  № ru 465043062005001   


              Администрация Куньевского сельсовета Горшеченского района Курской области

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  "Куньевский сельсовет" Горшеченского района Курской области  на 2024-2033 годы.

Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования

Постановление Администрации Куньевского сельсовета Горшеченского района Курской области№ 29 от 19.03.2013 года « Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  "Куньевский сельсовет" Горшеченского района Курской области  на 2013-2022 годы.» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.




        И.О.Главы  Куньевского сельсовета 

Горшеченского района                                                     Г.Я.Овсянникова
Утверждена

Постановлением Администрации
  Куньевского сельсовета Горшеченского района

 Курской области
 от 03.06.2024 № 46
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Куньевский сельсовет» 

Горшеченского района Курской области на 2024-2033  годы

Раздел 1. Паспорт

 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Куньевский сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2024-2033  годы"

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Куньевский сельсовет” Горшеченского района Курской области на  2024-2033  годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



	Заказчик Программы       
	Администрация муниципального образования “Куньевский сельсовет” Горшеченского района Курской области                      

	Разработчик Программы    
	Администрация муниципального образования “Куньевский сельсовет” Горшеченского района Курской области 



	Цель Программы


	- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Куньевский  сельсовет” Горшеченского района Курской области

	Задачи Программы
	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Куньевский сельсовет” Горшеченского района Курской области

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

 - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;

 - дальнейшая активизация жилищного строительства;

  - улучшения экологической ситуации 

на территории муниципального образования “Куньевский  сельсовет” Горшеченского района Курской области.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2024- 2034 годы



	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем  финансирования Программы составит 920 тыс. рублей, в т.ч.:

2024 год  –    70 тыс. рублей;

2025 год  –    75 тыс. рублей;

2026 год  –    80 тыс. рублей; 

2027 год  –    120 тыс. рублей;

2028 год  –    90 тыс. рублей;

2029 - 2034гг - 485 тыс. Руб 

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.




Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования
Муниципальное образование «Куньевский сельсовет» входит в состав Горшеченского района Курской области.

Муниципальное образование «Куньевский сельсовет» включает в себя 3 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Куньевский сельсовет» является село Кунье. 

  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2024 года составила 889 человек. 

Уровень развития экономики муниципального образования «Куньевский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Горшеченском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.
Жилищный фонд муниципального образования «Куньевский сельсовет» составляют индивидуальные дома. 

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2024 года составляет 24200 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2024 году на 1-го человека составляла 27,22  кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100 %, сетевым газоснабжением – 100 %.

 Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Куньевского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры.

Показатели индивидуального жилищного фонда Куньевского сельсовета на 01. 01. 2024 года

Таблица 1

	№

п/п


	Наименование населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (чел./дворов)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	 Нормативное потребление

 коммунальных услуг в год

	
	
	Кол-во домов 

(ед.)
	Кол-во жителей

 (чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	водопровод
	Электроэнергия
	газ
	вода
	электро

энергия
	газ
	Удельное на 1человека
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода

(куб.м)
	Электроэнергия (кВтч)
	Газ (куб. м/чел)
	Вода

(т.куб.м)
	Электроэнергия (т.кВтч)
	Газ (т.куб.м)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	с.Бараново
	367
	632
	12050
	632/367
	632/367
	632/367
	367
	367
	367
	24
	560
	730
	14,4
	346,1
	431,4

	2
	с.Кунье
	114
	111
	3500
	111/114
	111/114
	111/114
	114
	114
	114
	24
	560
	730
	3,6
	89,0
	73,0

	3
	д.Ржавец
	113
	146
	4650
	146/113
	146/113
	146/113
	113
	113
	113
	24
	560
	730
	5,0
	125,4
	159,1

	
	Итого по МО
	594
	889
	20200
	889/594
	889/594
	889/594
	594
	594
	594
	24
	560
	730
	23,0
	560,6
	663,6


Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

 МО «Куньевский сельсовет»  за 2023 год 
Таблица 2

	№

п/п


	Наименование объекта, 

населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	 Нормативное потребление

 коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

 работников (чел.)
	Мощность

 (вместимость) 

(чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	Газ
	вода
	электроэнергия
	Газ
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 

(кВтч)
	Газ (куб.м)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Администрация МО
	2
	-
	120
	-
	120
	150
	-
	150
	-
	1
	1
	15
	2250
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Библиотека с. Бараново
	1
	15
	40
	-
	40
	40
	-
	40
	-
	1
	1
	3
	800
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Показатели  функционирующих на территории МО «Куньевский сельсовет» организаций 

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности 
Таблица 3

	№

п/п


	Наименование объекта, 

населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	 Нормативное потребление

 коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

 работников (чел.)
	Мощность

 (вместимость) 

(чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	Газ
	вода
	электроэнергия
	Газ
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 

(кВтч)
	Газ (куб.м)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Амбулатория с. Бараново
	2
	-
	80
	-
	80
	80
	-
	80
	-
	1
	1
	5
	1500
	2400

	2
	Библиотека с. Бараново
	1
	-
	40
	-
	40
	40
	-
	40
	-
	1
	1
	3
	800
	1200

	3
	ФАП д. Ржавец
	1
	-
	40
	-
	40
	40
	-
	40
	1
	1
	1
	3
	800
	1200

	4
	МКОУ «Барановская СОШ»
	35
	83
	2500
	-
	2500
	2500
	-
	2500
	1
	1
	1
	600
	70000
	82500

	
	Итого по МО
	39
	-
	2660
	-
	2660
	2660
	-
	2660
	2
	4
	4
	611
	73100
	87300


2.3. Электроснабжение
Потребители муниципального образования «Куньевский сельсовет» Горшеченского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. 

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 21,37 км,  ЛЭП-0,4 кВ – 39,23 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 24 единиц, общей мощностью 2880 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. 

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1000  кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 500 кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. 

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:   - 0,35 кВт/чел; 

 Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Быковского сельсовета в 2029 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2024 годом не получит существенного изменения и составит ~ 520 кВт. 

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Система сетевого газоснабжения в муниципальном образовании имеется.     По состоянию на 01.01.2024 года она включает в себя 15,3 км распределительных газопроводов. Сети газоснабжения были построены в 1989-1994  годах. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 98 %.  На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению 2 дома в селах Бараново и Кунье, а также 3 дома в деревне Ржавец.

2.5. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 3-х  населенных пунктах (с. Бараново, с. Кунье, д. Ржавец).     По состоянию на 01.01. 2024 года она включает в себя  7 артезианских скважин, 7 водонапорных башен,   15,9 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Куньевский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 70%. 

На текущий момент более 55% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества  96 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальное население пользуется услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01. 2024 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Куньевский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов  организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения 

по МО  «Куньевский сельсовет» Горшеченского района на 01.01.2024г.    

Таблица 4

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Межпоселковые 

газопроводы 
	Распределительные газопроводы
	Кол-во дворов подключенных 

к сетевому газоснабжению
	Годовой объем потребляемого газа  

(т. куб.м)

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во (ед)
	% к общему наличию
	Всего
	В том числе население

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	15
	16
	17
	18

	1
	с.Бараново
	-
	-
	-
	6,3
	1989
	50
	310
	98
	523,2
	431,4

	2
	с.Кунье
	-
	-
	-
	2,5
	1992
	45
	100
	98
	79,9
	73,0

	3
	д.Ржавец
	-
	-
	-
	3,5
	1994
	40
	114
	97
	167,2
	159,1

	
	Итого по МО
	-
	-
	-
	12,3
	-
	45
	524
	98
	770,3
	663,6


Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

по МО «Куньевский сельсовет»  Горшеченского района на 01.01.2024г.    

Таблица 5

	№ п/п


	Наименование населенных пунктов
	Артезианские скважины 


	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Колодцы

(ед.)
	Получают воду от центрального водопровода

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во

(км)
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Износ

(%)
	Человек
	% к общему 

числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	111
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	с.Бараново
	4
	1976
	100
	4
	1976
	100
	8,5
	1976
	100
	3
	1976
	100
	-
	-
	 632
	97,1

	2
	с.Кунье
	1
	1979
	100
	1
	1979
	100
	2,6
	1979
	100
	5
	1979
	100
	-
	-
	111
	94,3

	3
	д.Ржавец
	2
	1983
	100
	2
	1983
	100
	4,8
	1983
	100
	4
	1983
	100
	-
	-
	146
	93,8

	
	Итого по МО
	7
	-
	100
	7
	-
	100
	12,3
	-
	100
	12
	-
	100
	-
	-
	889
	95,9


Основные производственные показатели системы 

централизованного водоснабжения МО «Куньевский сельсовет»

 по состоянию на 01.01. 2024 г.

Таблица 6

	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Производительность водозаборов
	т.куб м/сутки
	0,4

	2
	Максимальное потребление воды 
	т.куб м/сутки
	0,05

	3
	Резерв (+),  дефицит (-) 
	т.куб м/сутки
	+0,35

	4
	Годовой объем подачи воды в сеть
	т. куб.м
	8,0

	5
	Потери воды в водопроводных сетях
	т. куб.м
	3,2

	
	
	%
	40

	6
	Объем реализации воды потребителям - всего
	т. куб.м
	4,8

	
	- население
	т. куб.м
	4,2

	
	- бюджетные организации
	т. куб.м
	0,3

	
	- прочие потребители
	т. куб.м
	0,3

	7
	Себестоимость воды
	руб./куб.м
	28,04

	8
	Реализационная стоимость воды
	
	

	
	- население
	руб./куб.м
	28,04

	
	- прочие потребители
	руб./куб.м
	28,04


Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2024 по 2033 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2000 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2033 году составит 28,95 кв. м на 1 человека  

Естественная убыль жилфонда за период 2024-2033  годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.
3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Куньевский сельсовет» в период 2024 -2034 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2024-2033  годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2,0 км воздушных линий уличного освещения .

Для электроснабжения вводимых в период 2024-2033  годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,0 км, 4 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 730 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения . 

В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 4-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

Муниципального  образования «Куньевский сельсовет»  Горшеченского района на 2024 – 2033 годах 

Таблица 8

	№

п/п
	Наименование населенного пункта и участка застройки
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	 2029-2033
14

1

100
1

100
- 

-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	с. Бараново
	домов
	10
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	кв.м
	1000
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2
	с. Кунье


	домов
	5
	- 
	1
	- 
	1
	-
	

	
	
	кв.м
	500
	-
	100
	-
	100
	-
	

	3
	д. Ржавец
	домов
	5
	1
	- 
	1
	-
	1
	

	
	
	кв.м
	500
	100
	-
	100
	-
	100
	

	
	Итого по МО
	домов
	20
	2
	2
	2
	2
	2
	2
200

 

	
	
	кв.м
	2000
	200
	200
	200
	200
	200
	


Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры 

для обеспечения коммунальными услугами

  вводимого в 2024 – 2033 годах жилья  в населенных пунктах 

муниципального образования «Куньевский сельсовет»

                                                                                                                                                      Таблица 10

	№

п/п
	Наименование

населенного пункта
	ЛЭП -0,4 кВ

(км)
	Линия уличного освещения (км)
	Газопровод

(км)
	Водопровод

(км)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с.Бараново
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	с. Кунье
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	3
	д. Ржавец
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Итого по МО
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0


Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры 

для обеспечения коммунальными услугами

  вводимых в 2024 – 2033 годах объектов социальной сферы

 в населенных пунктах муниципального образования 

«Куньевский сельсовет»
Таблица 11

	№ 

п/п


	Наименование населенного

 пункта


	Наименование

 объектов 
	Электроснабжение
	Газопровод

 (км)
	Водопровод 

(км)

	
	
	
	ЛЭП -10 кВ (км)


	ТП 10/0,4 кВ

(ед./кВА)
	ЛЭП -0,4 кВ (км)


	Линия уличного освещения (км)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	с. Кунье
	Пункт закупа сельскохозяйственной продукции
	0,5
	1/250
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	
	
	Центр социального обслуживания населения
	0,5
	1/160
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	2
	с. Бараново
	Центр социального обслуживания населения
	0,5
	1/160
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	3
	д. Ржавец
	Центр социального обслуживания населения
	0,5
	1/160
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	
	Итого по МО
	
	2,0
	4/730
	0,4
	0,4
	2,0
	2,0


Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Куньевский сельсовет в 2024-2033  годах

Таблица 14

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	2024-2026 годы
	2028-2030 годы
	2030-2034 годы

	
	
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)


	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	с.Бараново
	600
	40
	24000
	584
	45
	26280
	567
	50
	28350

	2
	с. Кунье
	154
	40
	6160
	150
	45
	6750
	146
	50
	7300

	3
	д. Ржавец
	217
	40
	8680
	211
	45
	9495
	205
	50
	10250

	
	Итого по МО
	973
	40
	38920
	946
	45
	42570
	919
	50
	45950


3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО  

 «Куньевский сельсовет» на период 2024-2033  годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2024-2034  годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

 Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2024-2034 годов планируется построить 3,2  км распределительных газопроводов (табл.16). 

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км газопровода (табл. 10).

Для газоснабжения вводимых в период 2024-2034  годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается построить 2,0 км газопровода . 

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Куньевский сельсовет в 2024-2033  годах

Таблица 15

	№ 

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению
	Един. 

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	с.Бараново
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Кунье
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	2
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	2
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	д.Ржавец
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	3
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	10
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	2
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Куньевский сельсовет в 2024-2033  годах

Таблица 16

	№ 

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению
	Един. 

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	с.Бараново
	Индивидуальные жилые дома
	км
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Кунье
	Индивидуальные жилые дома
	км
	0,2
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	км
	0,2
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	д.Ржавец
	Индивидуальные жилые дома
	км
	0,3
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	Индивидуальные жилые дома
	км
	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	км
	0,2
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Куньевский сельсовет» на 2024-2033  годы
Таблица 16

	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	
	
	 
	
	 

	
	
	Количество жителей, пользующихся газом (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)


	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с.Бараново
	600
	1000
	600
	584
	1000
	584
	568
	1000
	568
	552
	1000
	552
	537
	1000
	537

	2
	с. Кунье
	155
	1000
	155
	150
	1000
	150
	146
	1000
	146
	142
	1000
	142
	138
	1000
	138

	3
	д. Ржавец
	218
	1000
	218
	212
	1000
	212
	206
	1000
	206
	200
	1000
	200
	195
	1000
	195

	
	Итого по МО
	973
	1000
	973
	946
	1000
	946
	920
	1000
	920
	894
	1000
	894
	869
	1000
	869


3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  

«Куньевский сельсовет» на период 2024-2033  годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2024-2033  годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км водопровода .
Для водоснабжения вводимых в период 2024-2034  годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 2,0 км водопровода . 

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 7-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 7-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 6,9  км водопроводных сетей (табл.17).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения 

муниципального образования «Куньевский сельсовет»  на 2024-2033  годы

Таблица 17
А) Артскважины

	№ 

п/п
	Наименование  населенных пунктов
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	Кол-во
	Пр-ть

(м3/час)
	Год 

ввода
	Ур-нь

Износа

(%)
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с.Бараново
	4
	24
	1976
	80
	4
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	2
	с. Кунье
	1
	6
	1979
	80
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	д. Ржавец
	2
	12
	1983
	100
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Итого по МО
	7
	42
	-
	86,5
	7
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	


 б) Водопроводные сети
	№ 

п/п
	Наименование МО и населенных пунктов
	Текущее срстояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	Кол-во

(км)
	Год

ввода
	Ур-нь износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	 2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	с.Бараново
	6,3
	1976
	100
	6,3
	
	1,6
	
	1,6
	
	1,6
	
	1,5
	
	

	2
	с. Кунье
	2,5
	1979
	100
	2,5
	
	
	1,5
	
	
	
	1,0
	
	
	

	3
	д. Ржавец
	3,5
	1983
	100
	3,5
	
	
	
	
	1,8
	
	
	
	1,7
	

	
	Итого по МО
	12,3
	-
	-
	12,3
	-
	1,6
	1,5
	1,6
	1,8
	1,6
	1,0
	1,5
	1,7
	-


3.5.Перспективы развития системы  санитарной очистки 

МО «Куньевский сельсовет» на период 2024-2033  годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2024-2034  годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Куньевский сельсовет» на 2024-2034  годы 
Таблица 19

	№

п/п


	Годы


	Кол-во жителей

(чел).
	Норматив накопления ТБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от населения 

( куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций

( куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ТБО 

( куб. м)

	1
	2024
	889
	2,1
	2072,7
	518,2
	2590,9

	2
	2025
	880
	2,1
	2043,3
	510,8
	2554,1

	3
	2026
	860
	2,2
	2112,0
	528,0
	2640,0

	4
	2027
	846
	2,2
	2081,2
	520,3
	2601,5

	5
	2028
	833
	2,3
	2145,9
	536,5
	2682,4

	6
	2029
	820
	2,3
	2116,0
	529,0
	2645,0

	7
	2030
	907
	2,4
	2176,8
	544,2
	2721,0

	8
	2031
	908
	2,4
	2145,6
	536,4
	2682,0

	9
	2032
	899
	2,5
	2205,0
	551,3
	2756,3

	10
	2033
	903
	2,5
	2172,5
	543,1
	2715,6


Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО 

и санитарной очистке  муниципального образования «Куньевский сельсовет»

Таблица 21 

	№ п/п
	Наименование специальной техники
	Количество по этапам реализации программы

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Контейнерные машины
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Тракторные тележки
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Ассенизационные машины
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м
	
	
	7
	10
	10
	15
	15
	20
	20
	20

	6
	Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м
	10
	15
	20
	20
	20
	25
	25
	25
	25
	25


Раздел 4. Целевые показатели Программы 
Таблица 23

	№ п/п
	Наименование показателей, 

достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы
	Ед.

изм.
	Годы реализации мероприятий Программы

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Количество построенных ЛЭП
	км.
	0,2
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,8
	0,8
	0,8

	2
	Количество построенных подстанций
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	3
	Количество построенного газопровода
	
	0,5
	0,9
	0,5
	0,4
	0,4
	0,2
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7

	5
	Количество реконструированных водозаборов
	ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	-

	6
	Количество построенного водопровода
	км.
	0,2
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7

	7
	Количество реконструированного водопровода
	км.
	-
	1,6
	1,5
	1,6
	1,8
	1,6
	1,0
	1,5
	1,7
	-

	8
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-сетевого газоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-водоснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	
	-сетевого газоснабжения
	
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	
	-водоснабжения
	
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	11
	Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	электроэнергии, 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	сетевого газа, 
	
	0,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	воды
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	12
	Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения.


	млн.руб.
	0,2
	3,3
	2,7
	2,8
	3,0
	2,8
	1,2
	3,2
	3,4
	0,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	13
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	электроснабжения, 
	%
	70
	68
	66
	64
	62
	60
	58
	56
	54
	52

	
	сетевого газоснабжения, 
	%
	-
	0,0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	
	вододоснабжения
	%
	100
	100
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	30

	14
	Уровень потерь коммунальной продукции (воды).
	%
	40
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26
	24
	22


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

 Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

 С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Куньевский сельсовет» в рамках Программы газификации Горшеченского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 5,2 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. 

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.  

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 24

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньевский сельсовет» 2024 – 2033 годы ( в ценах  2024 года)   

Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство индивидуальных жилых домов в с.Бараново
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 1,0  км

Уличн. освещение- 1,0  км
	1,0

0,5

Итого-1,5
	2024-2033
	Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	2
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Кунье
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км

Уличн. освещение-0,5 км
	0,5

0,25

Итого-0,75
	2024 
	Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	3
	Строительство индивидуальных жилых домов в д. Ржавец
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км

Уличн. освещение-0,5 км
	0,5

0,25

Итого-0,75
	2025
	Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	4
	Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Кунье
	Электроснабжение 
	ВЛ-10 кВ – 0,5 км

КТП 10/0,4 кВ 250 кВА

ВЛ-0,4 кВ – 0,1км

Уличн. освещение-0,1 км
	0,5

0,5

0,1

0,05

Итого-1,15
	2026
	Обеспечение электроэнергией 
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	8
	Реконструкция сетей уличного освещения
	
	Уличное освещение-4 км
	2,0
	2024- 2033 
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	2024- 2033 
	2024- 2033 
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	9,15
	
	
	
	
	


Газоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Газоснабжение с. Бараново
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 0,5  км
	0,5


	2024-2033
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2017
	 2024 
	Средства бюджета

	2
	Газоснабжение д. с. Кунье
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 0,4 км
	0,4


	2024 
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2017
	 2024 
	Средства бюджета

	3
	Газоснабжение д. Ржавец
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 0,3  км
	0,3
	2025
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2017
	 2024 
	Средства бюджета

	4
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Бараново
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 1,0 км
	1,0


	2026
	Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	5
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Кунье
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	0,5


	2024- 2033 
	Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	6
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Ржавец
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	0,5


	2024-2033
	Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	
	Итого
	
	
	3,2
	
	
	
	
	


Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические 

параметры 

проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый 

эффект от реализации 

проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство индивидуальных жилых домов в с.Бараново
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 1,0 км
	1,0


	2013- 2024 
	Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	2
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Кунье
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 0,5 км
	0,5


	2014- 2024 
	Обеспечение водой 5 домов (200 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	3
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Ржавец
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 0,5 км
	0,5


	2014- 2024 
	Обеспечение водой 5 домов (500 кв. м жилья)
	 2024 
	 2024 
	Средства инвестора-застройщика

	8
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	Водоснабжение
	Артскважины – 7 ед.

Водонапорные башни – 7 ед.

Водопроводные сети – 12,3 км
	3,5

3,5

12,3

Итого-19,3
	2014-2021
	Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги
	 2024 
	 2024 
	Инвестиционная программа

Бюджет

	
	Итого
	
	
	23,3
	
	
	
	
	


Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполаг. источник финанс-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации  ТБО
	0,02
	2013
	Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов 
	2013
	2013
	Инвестиционная программа

	2
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -25 ед.
	0,25
	2013-2020
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	 2024 
	Инвестиционная программа

	3
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед.
	0,8
	2013-2018
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	 2024 
	Инвестиционная программа

	4
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед.
	2,0
	2013- 2024 
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	 2024 
	Инвестиционная программа

	5
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Ликвидация стихийных свалок на территории МО
	
	0,2
	2013
	Улучшение санитарного состояния территории города
	2013
	2013
	Бюджет

	
	Итого
	
	
	3,27
	
	
	
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2024 - 2033 годы составляет 920 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 24 и25.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2024 - 2033 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Куньевский сельсовет» на 2024-2033  годы (млн.р.)

Таблица 24

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы – застройщики 

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	9,15
	3,0
	3,0
	2,0
	1,15

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	5,2
	2,7
	2,0
	-
	0,5

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	23,3
	1,5
	2,0
	19,3
	0,5

	4
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	3,27
	0,22
	-
	3,05
	-

	
	Всего по Программе
	40,92
	7,42
	7,0
	24,35
	2,15


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньевский сельсовет» на 2024- 2033 годы (млн.р.)

Таблица 25

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	9,15
	0,5
	1,65
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	5,2
	0,5
	0,9
	0,5
	0,4
	0,4
	0,2
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	23,3
	0,2
	3,3
	2,7
	2,8
	3,0
	2,8
	1,2
	3,2
	3,4
	0,7

	4
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	3,27
	0,67
	0,1
	0,38
	0,97
	-
	0,25
	0,7
	0,2
	-
	-

	
	Всего по Программе
	40,92
	1,87
	5,95
	4,08
	4,67
	3,9
	3,75
	2,6
	5,6
	5,6
	2,9


Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Куньевский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.


- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО  «Куньевский сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2024 – 2033 годы

1.Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф.е./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Бараново
	млн.р
	1,5
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	Администрация МО

Застройщик

ОАО МРСК Центра

	1.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	
	
	млн.р
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	1.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	2
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Кунье
	млн.р
	0,75
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	

	2.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	1.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,25
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	

	3
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Ржавец
	млн.р
	0,75
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	

	3.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	3.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,25
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с магазином в с. Кунье
	млн.р
	1,15
	-
	1,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА
	ед.
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.4
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Кунье
	млн.р
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	

	5.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	5.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	-
	-
	

	5.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	5.4


	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	

	6
	Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Бараново
	млн.р
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	

	6.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	6.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	-
	

	6.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6.4
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	

	7
	Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Ржавец
	млн.р
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	

	7.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	7.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	
	
	млн.р
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	

	7.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	7.4
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	

	8.
	Реконструкция линий уличного освещения
	км
	4,0
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	Администрация МО

МРСК Центра

	
	
	млн.р
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	
	Итого
	
	9,15
	0,5
	1,65
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	


2. Газоснабжение                                                                                                                                                                                                       

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф.е./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Газоснабжение с. Бараново
	млн.р
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО

	1.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Газоснабжение д. Кунье
	млн.р
	0,4
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	0,4
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,4
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Газоснабжение с. Ржавец
	млн.р
	0,3
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	0,3
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,3
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы
	млн.р
	4,0
	0,2
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7
	

	4.1
	Жилые дома в с. Бараново
	км
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	
	
	млн.р
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	4.2
	Жилые дома в с. Кунье
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	4.3
	Жилые дома в д. Ржавец
	км
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4.6
	Центр социального обслуживания населения в с. Барново
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	4.7
	Центр социального обслуживания населения в д. Ржавец
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	
	Итого
	
	5,2
	0,5
	0,9
	0,5
	0,4
	0,4
	0,2
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7
	


3. Водоснабжение 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	 2024 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы
	млн.р
	4,0
	0,2
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7
	Администрация МО

Застройщик

	1.1
	Жилые дома в с. Бараново
	км
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	
	
	млн.р
	1,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	1.2
	Жилые дома в  с. Кунье
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	1.3
	Жилые дома в д. Ржавец
	км
	0,5
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	05
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	1.4
	Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с.Кунье
	км
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	Центр социального обслуживания населения в с. Кунье
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	1.6
	Центр социального обслуживания населения в с. Бараново
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	

	1.7
	Центр социального обслуживания населения в д.Ржавец
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	

	2.
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	млн.р
	19,3
	-
	2,6
	2,5
	2,6
	2,8
	2,6
	1,0
	2,5
	2,7
	-
	Администрация МО

	2.1
	Артезианские скважины
	ед.
	7
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	-
	

	
	
	млн.р
	3,5
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	0,5
	0,5
	-
	

	2.2
	Водонапорные башни
	ед.
	7
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	-
	

	
	
	млн.р
	3,5
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	0,5
	0,5
	-
	

	2.3
	Сети водопровода
	км
	12,3
	-
	1,6
	1,5
	1,6
	1,8
	1,6
	1,0
	1,5
	1,7
	-
	

	
	
	млн.р
	12,3
	-
	1,6
	1,5
	1,6
	1,8
	1,6
	1,0
	1,5
	1,7
	-
	

	
	Итого
	
	23,3
	0,2
	3,3
	2,7
	2,8
	3,0
	2,8
	1,2
	3,2
	3,4
	0,7
	


4.Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                        

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измер.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф. ед./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	 2024 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО
	млн.р.
	0,02
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Адм-ция МО



	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м 
	ед.
	25
	10
	5
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р.
	0,25
	0,1
	0,05
	0,05
	
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 
	ед.
	20
	-
	-
	7
	3
	-
	5
	-
	5
	-
	-
	

	
	
	млн.р.
	0,8
	-
	-
	0,28
	0,12
	-
	0,2
	-
	0,2
	-
	-
	

	4
	Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО
	км
	3
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	0,5
	-
	-
	0,8
	-
	-
	0,7
	-
	-
	-
	

	5
	Ликвидация стихийных свалок на территории города
	млн.р
	0,2
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	млн.р.
	3,27
	0,67
	0,1
	0,38
	0,97
	-
	0,25
	0,7
	0,2
	-
	-
	


